## Slide 1
Projet Analyseur Réseau électrique
Présentation orale
Hicham IDIR - Julien SAINT-LEGER - Jingwen ZHANG – Anass KHOUFAIFI

## Slide 2
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
Déroulement de la présentation
1
2
3
Présentation du Projet – Julien
Préparation à la conception globale – Hicham et Anass
Conception du PCB d’acquisition – Hicham
4
5
Conception du PCB de traitement - Julien /Jingwen
Conception Software – Jingwen Zhang
6
Présentation des PCB– Anass
7
Retour d’expérience et bilan du projet - Groupe

## Slide 3
Présentation du projet – Cahier des charges
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
Informations pour l’utilisateur :
  Informer et alarmer l'utilisateur local avec un affichage en temps réel
  Informer un superviseur à distance
  Informer visuellement l'utilisateur d'une bonne ou mauvaise qualité de réseau
Enregistrement des données récoltées et traitées :
  Enregistrer en local les données mesurées
  Enregistrer à distance les données mesurées
Sécurité :
  Le système doit garantir la sécurité de l'utilisateur
Matériels utilisés :
  Câble triphasé avec connecteur industriel
  Coffret électrique
  Résistance de puissance pour débiter du courant
  Disjoncteur différentiel
  Des pinces ampèremétrique
  PCB
  STM32
1
Réaliser un analyseur de qualité de réseau électrique triphasée permettant :
  Mesurer la stabilité de la tension et du courant
  Mesures des tensions, des courants, des puissances actives, réactives et apparentes
  Vérification de l'équilibre des phases

## Slide 4
Présentation du projet – Planning projet
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
1

## Slide 5
Préparation à la conception globale – Les schémas de principe
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
2

## Slide 6
Préparation à la conception globale – Analyse avec les bancs triphasés
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
2
Sécurité :
Matériels utilisés :
Spécifications techniques :

## Slide 7
Préparation à la conception globale – Analyse avec les bancs triphasés
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
2
Sécurité :
Matériels utilisés :
Spécifications techniques :

## Slide 8
Conception du PCB d’acquisition – Capteur de tension
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
3
Capteur de tension LV25P
3X

## Slide 9
Conception du PCB d’acquisition – Capteur de courant
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
3
3X
FLUKE I30S

## Slide 10
Conception du PCB d’acquisition
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
3

## Slide 11
Conception du PCB d’Acquisition - Bilan
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
3
Principaux éléments :
  Composants passifs
  1 Traco Power
  3 Capteurs de tensions LV25-P
  1 connecteur SUB-D femelle
  4 fiches bananes pour triphasé et neutre
  2 fiches bananes pour 230v
  3 résistances de puissance
  7 amplificateurs opérationnels
  4 connecteurs BNC
  1 régulateur 3,3v
  Eléments de sécurité (fusible, plexiglass,…)
Difficultés rencontrées :
  Conditionnement du signal = LV25-P
  Bilan de puissance
Améliorations à prévoir :
  Optimiser les dimensions de la carte

## Slide 12
Conception du PCB de traitement
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
4
OLED LCD 1306
Régulateur linéaire 15/3,3v
SUB-D 15 points

## Slide 13
Conception du PCB de traitement
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
4
Tact Switch
STM32G474RET6

## Slide 14
Conception du PCB de traitement
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
4
STM32G474RET6

## Slide 15
Conception du PCB de traitement - Bilan
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
4
Principaux éléments :
  Composants passifs
  2 leds
  1 écran Oled
  1 connecteur SUB-D femelle
  1 régulateur linéaire 3,3v
  4 Tact switch (start, menu+, menu-, reset)
  1 connecteur pour programmation
  1 STM32G474RET6
Difficultés rencontrées :
  Choix de l'écran
  Choix de STM
Améliorations à prévoir :
  Changement du connecteur SWD
  Ajout d’un emplacement pour carte SD pour stocker les données reçus et traitées

## Slide 16
Conception Software – Test avec une carte d’essais – Gestion de l’ADC
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
5
Prototypage sur STM32F746 (utilisé en TP Noyaux temps réel)

## Slide 17
Conception Software – Test avec une carte d’essais – Gestion de l’ADC
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
5
Déclaration d’un BUFFER qui va contenir les valeurs reçus
Affichage des valeurs sur UART
Démarrage du DMA pour remplir les valeurs dans adcBuffer

## Slide 18
Conception Software – Test avec une carte d’essais – Gestion de l’ADC
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
5
Récupération des valeurs sur l’ADC3 – Equivalent à une interruption
Affichage des valeurs sur l’UART

## Slide 19
Conception Software – Test avec une carte d’essais – Gestion de l’OLED
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
5

## Slide 20
Présentation des PCB
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
6
Carte de traitement
Carte d’acquisition

## Slide 21
Bilan et retour d’expérience projet
ENSEA – Projet Analyseur Réseau
7
Apprentissage en conception de système embarquée
Routage sur logiciel KICAD
Développement logiciel sur système embarquée
Electronique de puissance
Gestion de projet
Ce que le projet nous a apporté :
Ce qu’on aurait pu faire mieux :
La suite :
Réduction du temps de routage
Collecte des composants disponibles à l’école
Conception du cordon de liaison en avance de phase
Reprise du projet par d’autres étudiants
Amélioration de l’architecture

## Slide 22
Questions/Réponses
ENSEA - TP Instrumentation et capteur

## Slide 23
MERCI